## Priorización
RESUMEN DE PRIORIZACIÓN DE CABLES — INSTRUMENTACIÓN
CPF-2 La Calera II · Req. 5155-00-0000-IG-IN-RI-032-0 + 5155-00-2000-IG-IN-RI-009-0 · Rev0 · 2026-08-04
Premisa IN: priorizar multipar >8 pares, tendidos largos, fibras ópticas y resistentes al fuego (IEC 60331) de varios pares.
Prioridad | Req. | Pos | Código | Categoría | Formación / Detalle | Metros | Fuego / Atributos | Motivo prioridad | Plazo (sem) | Proveedor | Estado
ALTA | IN-RI- | 10 | XICAN_11332785 | INS — Analógico | 1 pares · 16AWG | 14091 | Fire Retardant (IEC 60332) | tendido largo (14.091 m)
ALTA | IN-RI- | 9 | XICAN_11332887 | INS — Analógico | 4 pares · 18AWG | 6974 | Fire Retardant (IEC 60332) | tendido largo (6.974 m)
ALTA | IN-RI- | 1 | XLFCO_14301390 | BT — Control | 2 cond. · 2.5mm2 | 5603 | Fire Retardant (IEC 60332) | tendido largo (5.603 m)
ALTA | IN-RI- | 8 | XICAN_11335700 | INS — Analógico | 24 pares · 18AWG | 5425 | Fire Retardant (IEC 60332) | multipar 24 pares (>8) · tendido largo (5.425 m)
ALTA | IN-RI- | 20 | XICA1_12198138 | INS — Analógico | 24 pares · 18AWG | 3884 | Fire Resistant (IEC 60331) | multipar 24 pares (>8) · resistente al fuego (varios pares)
ALTA | IN-RI- | 12 | XICA1_16289015 | INS — Analógico | 8 ternas · 14AWG | 3426 | Fire Resistant (IEC 60331) | resistente al fuego (varios pares)
ALTA | IN-RI- | 19 | XICA1_12682578 | INS — Analógico | 12 pares · 18AWG | 3383 | Fire Retardant (IEC 60332) | multipar 12 pares (>8)
ALTA | IN-RI- | 4 | XICFO_14785114 | INS — Fibra óptica | 6 fibras (SM G-652) | 2277 | Fire Retardant (IEC 60332) | fibra óptica (6 f)
ALTA | IN-RI- | 17 | XICA1_12953614 | INS — Analógico | 12 pares · 18AWG | 2101 | Fire Resistant (IEC 60331) | multipar 12 pares (>8) · resistente al fuego (varios pares)
ALTA | IN-RI- | 11 | XICA1_16289016 | INS — Analógico | 12 pares · 18AWG | 1611 | Fire Resistant (IEC 60331) | multipar 12 pares (>8) · resistente al fuego (varios pares)
ALTA | IN-RI- | 5 | XICFO_12158116 | INS — Fibra óptica | 24 fibras (SM G-652) | 1100 | Fire Retardant (IEC 60332) | fibra óptica (24 f)
ALTA | IN-RI- | 1 | XICFO_14785114 | INS — Fibra óptica | 6 fibras (SM G-652) | 165 | Fire Retardant (IEC 60332) | fibra óptica (6 f)
ALTA | IN-RI- | 10 | XICA1_12198138 | INS — Analógico | 24 pares · 18AWG | 162 | Fire Resistant (IEC 60331) | multipar 24 pares (>8) · resistente al fuego (varios pares)
ALTA | IN-RI- | 8 | XICA1_12953614 | INS — Analógico | 12 pares · 18AWG | 129 | Fire Resistant (IEC 60331) | multipar 12 pares (>8) · resistente al fuego (varios pares)
MEDIA | IN-RI- | 14 | XICA1_16175075 | INS — Analógico | 8 pares · 18AWG | 4186 | Fire Retardant (IEC 60332) | 8 pares · 4.186 m
MEDIA | IN-RI- | 2 | XLFCO_14301275 | BT — Control | 19 cond. · 2.5mm2 | 3954 | Fire Retardant (IEC 60332) | 3.954 m
MEDIA | IN-RI- | 18 | XICA1_12682603 | INS — Analógico | 8 pares · 18AWG | 3055 | Fire Retardant (IEC 60332) | 8 pares · 3.055 m
MEDIA | IN-RI- | 6 | XICDG_12157825 | INS — Digital | 2 pares · 16AWG | 2324 | Fire Retardant (IEC 60332) | 2.324 m
MEDIA | IN-RI- | 13 | XICA1_16210598 | INS — Analógico | 1 ternas · 16AWG | 2142 | Fire Resistant (IEC 60331) | 2.142 m · resistente al fuego
MEDIA | IN-RI- | 16 | XICA1_15531502 | INS — Analógico | 1 pares · 16AWG | 1491 | Fire Resistant (IEC 60331) | resistente al fuego
MEDIA | IN-RI- | 6 | XICA1_16210598 | INS — Analógico | 1 ternas · 16AWG | 271 | Fire Resistant (IEC 60331) | resistente al fuego
MEDIA | IN-RI- | 7 | XICA1_16175075 | INS — Analógico | 8 pares · 18AWG | 162 | Fire Retardant (IEC 60332) | 8 pares
MEDIA | IN-RI- | 9 | XICA1_12682603 | INS — Analógico | 8 pares · 18AWG | 162 | Fire Retardant (IEC 60332) | 8 pares
BAJA | IN-RI- | 15 | XICA1_15720154 | INS — Analógico | 4 pares · 18AWG | 995 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 3 | XLFCO_14301117 | BT — Control | 7 cond. · 2.5mm2 | 620 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 5 | XICAN_11332785 | INS — Analógico | 1 pares · 16AWG | 187 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 21 | XICA1_12128713 | INS — Analógico | 1 ternas · 16AWG | 176 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 4 | XICAN_11332887 | INS — Analógico | 4 pares · 18AWG | 139 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 2 | XICDG_12157825 | INS — Digital | 2 pares · 16AWG | 56 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 3 | XICCO_12784562 | INS — Comunicación | 4 pares · 24AWG | 55 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN
BAJA | IN-RI- | 7 | XICCO_12784562 | INS — Comunicación | 4 pares · 24AWG | 33 | Fire Retardant (IEC 60332) | No prioritario s/premisa IN

## Resumen
RESUMEN — INSTRUMENTACIÓN
Rev0 · 2026-08-04
Por PRIORIDAD
Grupo | Ítems | Metros
ALTA | 14 | 50331
MEDIA | 9 | 17747
BAJA | 8 | 2261
TOTAL | 31 | 70339
Por CATEGORÍA / TIPO
Grupo | Ítems | Metros
INS — Analógico | 21 | 54152
BT — Control | 3 | 10177
INS — Fibra óptica | 3 | 3542
INS — Digital | 2 | 2380
INS — Comunicación | 2 | 88
TOTAL | 31 | 70339